## 240222版
回答欄 | 単位 | 対象 | 設問 |  |  | 自由記載欄
| [分間] | 人工 呼吸器 | Q01. | 内蔵電池（バッテリ）のみで動作する期間
| [分間] |  | Q02. | 内蔵電池が空から満充電されるまでの期間
| [Ｗ] |  | Q03. | 消費電力（商用100V電源）※定格ではなく実効値が望ましい
| [Ｌ] | 酸素 | Q04. | 1分あたりの酸素消費量
| [Ｌ] |  | Q05. | 最も少ない日の酸素保管量
| (選択) | 加温 加湿器 | Q06. | 加温加湿器を使いますか？
| (選択) |  | Q07. | 充電機能（電池内蔵）はありますか？
| [分間] |  | Q08. | 内蔵電池（バッテリ）のみで動作する期間
| [分間] |  | Q09. | 内蔵電池が空から満充電されるまでの期間
| [Ｗ] |  | Q10. | 消費電力（商用100V電源）
| (選択) | 喀痰 吸引器 | Q11. | 電気式喀痰吸引器を使いますか？（非電源型を除く）
| (選択) |  | Q12. | 充電機能（電池内蔵）はありますか？
| [分間] |  | Q13. | 内蔵電池（バッテリ）のみで動作する期間
| [分間] |  | Q14. | 内蔵電池が空から満充電されるまでの期間
| [Ｗ] |  | Q15. | 消費電力（商用100V電源）
| [分毎] |  | Q16. | 何分毎に使用しますか？（例：1時間に1～2回ならば30分）
| [分間] |  | Q17. | 1回に使用する時間は何分程度ですか？
| (選択) | 電化 製品 | Q18. | 電化製品を使いますか？（電子レンジなど生活家電を想定）
| [Ｗ] |  | Q19. | 消費電力（商用100V電源）
| [分毎] |  | Q20. | 何分毎に使用しますか？
| [分間] |  | Q21. | 1回に使用する時間は何分程度ですか？
| (選択) | 発電機 | Q22. | 発電機を使いますか？
| [分間] |  | Q23. | 燃料1回分で発電する期間
| [回分] |  | Q24. | 交換用燃料備蓄量（補充できる回数）
| [Ｗ] |  | Q25. | 出力電力（商用100V電源）
| (選択) | 汎用 蓄電池 | Q26. | 汎用蓄電池（ポータブル電源）を使いますか？
| [Ｗ時] |  | Q27. | 何Ｗの電力を1時間使用し続ける能力がありますか？
| [分間] |  | Q28. | 内蔵電池が空から満充電されるまでの期間
| [Ｗ] |  | Q29. | 充電時の本体消費電力（商用100V電源）
| [Ｗ] |  | Q30. | 給電時の最大出力電力（商用100V電源）
| (選択) | 機種 専用 蓄電池 | Q31. | 専用蓄電池（人工呼吸器機種専用/付属電池）を使いますか？
| [Ｗ時] |  | Q32. | 何Ｗの電力を1時間使用し続ける能力がありますか？
| [分間] |  | Q33. | 内蔵電池が空から満充電されるまでの期間
| [Ｗ] |  | Q34. | 充電時の本体消費電力（商用100V電源）
| [Ｗ] |  | Q35. | 給電時の最大出力電力（商用100V電源）
使用機器リスト
| 機器名称 |  |  |  | 型式番号 | 企業名 | 備考
人工呼吸器
加温加湿器
喀痰吸引器
電化製品
発電機
汎用発電機
専用発電機
任意回答の質問
設問 |  |  |  |  | 回答
酸素ボンベの容量
発電機の方式（ガスエンジン式など）
発電機の燃料（カセットボンベなど）
発電機燃料の貯蔵方法（携行缶など）
機種専用蓄電池での人工呼吸器内蔵電池への充電可否
自由コメント欄
ケース識別情報
識別用名称・記号等
医療機関名称
医療機関所在地
医療機関連絡先(メール)
※．1回換気量500mL・酸素50%設定の場合、空気中の酸素21%を除く29%が追加の酸素供給、500mLの29%は145mL、1分に10回換気ならば毎分1.45Lの酸素消費
※．蓄電池の給電能力は300Wを2時間連続なら600Ｗ時、または100,000mAhの電池電圧が3.7Vなら370Ｗ時(WHr)
※．不明な場合は空欄のままで結構です。仮の数字を入れて試算します。
※．朱塗セルは必要項目、水色セルは任意項目、それ以外は入力しても読込できません。Excelのシートの行や列は追加や削除をしないでください。